Förslag på innehåll för årsklocka miljö- och hälsoskydd

Månad		Aktivitet	                                  Datum

| Januari | Spola igenom vattenledningar med varmt vatten för att avdöda eventuella legionellabakterier. |  |
| --- | --- | --- |
| Februari | Kontrollera diskmaskinens funktion (om inte leverantören ansvarar för service och kontroll). Endast om det finns diskmaskin på avdelningar (ej kökets diskmaskin). |  |
| Mars | Genomför rengöring av alla leksaker. |  |
| April | Kontrollera sandlådor (behöver de fyllas på med sand, är de fräscha?) samt säkerheten i utemiljön. |  |
| Maj |  |  |
| Juni | Tvätta gardiner, rengör textila möbler och leksaker. |  |
| Juli | Inventering av kemikalier, färger, lim etc. Vid behov revidera kemikalieförteckningen. |  |
| Augusti |  |  |
| September |  |  |
| Oktober | Gå en ”ljudnivårond” i syfte att kontrollera eventuellt ventilationsbuller. Ronden görs i tomma lokaler. Anteckna ev. rum med upplevd hög ljudnivå. |  |
| November | Kontrollera temperaturen i lokalerna. |  |
| December |  |  |