|  | # Brandskydds-kontroll del 1 (punkt 1-3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kontrollerat objekt | Datum för kontroll | Kontrollant |

|  |  | # Kontrollpunkt | # OK | # Anm | # Kommentar | # Åtgärd datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Utrymningsvägar, nödutgångar |  |  |  |  |
|  |  | - Dörrar skall vara lätta att öppna för personalen |  |  |  |  |
|  |  | - Dörrar skall ej vara blockerade eller uppställda |  |  |  |  |
|  |  | - Dörrar skall vara tydligt skyltade, belysningen för nödutgång skall fungera |  |  |  |  |
|  |  | - Utrymningsplanen skall stämma överens med verkligheten |  |  |  |  |

|  | 2 | Släckutrustning |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Handbrandsläckare & övrig släckutrustning på plats |  |  |  |  |
|  |  | - Manometernålen pekar på grönt (trycksatta släckare) |  |  |  |  |
|  |  | - Ej blockerad |  |  |  |  |
|  |  | - Upphängning, skyltning |  |  |  |  |
|  |  | - Funktionskontroll brandpost inomhus |  |  |  |  |

|  | 3 | Brandlarm, utrymningslarm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Automatiskt brandlarm, kontrollerat enl journal |  |  |  |  |
|  |  | - Utrymningslarm, funktionskontroll |  |  |  |  |

|  | # Brandskydds-kontroll del 2 (punkt 4-5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kontrollerat objekt | Datum för kontroll | Kontrollant |

|  | 4 | Övriga brandrisker |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Belysning (glödande, blinkande = farlig) |  |  |  |  |
|  |  | - Ordning & reda, städad miljö |  |  |  |  |
|  |  | - Containrar & sopkärl (regeln är 6 meter från vägg) |  |  |  |  |
|  |  | - Är brandcells-gränser i funktion (ej uppkilade etc) |  |  |  |  |
|  |  | - Sker personalens rökning på anvisad plats |  |  |  |  |
|  |  | - Finns individuell skyddsplan för vårdtagare som röker |  |  |  |  |
|  |  | - Är timers uppkopplade till elektrisk utrustning som innebär brandrisk |  |  |  |  |

|  | 5 | Skyddsutrustning |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Förbandslåda |  |  |  |  |
|  |  | - Brandfilt |  |  |  |  |